Liste des besoins

Sujet : Smart Energy Grid : Architecture IoT & IA pour l’Optimisation Énergétique Urbaine à Casablanca

Document Technique – Liste des Besoins en Capteurs

Objectif : Déployer une mini Smart City expérimentale permettant la collecte massive de données énergétiques en temps réel pour analyse, prédiction et optimisation.

1. Capteurs Énergétiques (Priorité Haute)

| Équipement | Modèle recommandé | Fonction | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
| Capteur courant AC | SCT-013 | Mesure consommation maisons | 6 |
| Capteur tension AC | ZMPT101B | Mesure tension réseau simulé | 3 |
| Module puissance complet | PZEM-004T | Mesure tension + courant + énergie | 4 |

2. Capteurs Production Solaire

| Équipement | Modèle recommandé | Fonction | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
| Capteur courant DC | Compatible panneau solaire | Mesure production solaire | 2 |
| Capteur luminosité | BH1750 | Corrélation lumière / production | 3 |

3. Capteurs Environnementaux & Détection

| Équipement | Modèle recommandé | Fonction | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
| Température & humidité | DHT22 | Corrélation météo / consommation | 5 |
| Capteur mouvement | PIR | Simulation présence habitants | 6 |

4. Infrastructure IoT

| Équipement | Modèle recommandé | Fonction | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
| Microcontrôleur WiFi | ESP32 | Collecte & transmission MQTT | 8 |
| Gateway centrale | Raspberry Pi | Broker MQTT & centralisation | 1 |

5. Éléments Complémentaires

| Équipement | Utilité | Quantité estimée |
| --- | --- | --- |
| Breadboards | Prototypage circuits | Selon besoin |
| Câbles Dupont | Connexions capteurs | Selon besoin |
| Alimentation 5V/12V | Alimentation modules | Selon besoin |
| Mini panneaux solaires | Simulation production | 2-4 |
| Lampes LED | Simulation éclairage public | 4-6 |

Conclusion

Cette liste constitue la base matérielle nécessaire pour la mise en œuvre de la plateforme Smart Énergie Locale. Les quantités peuvent être ajustées selon le périmètre final du prototype et le budget alloué.